## Arkusz1
nazwa laboratorium | Nr inwent. | wartość zakupu | nr ewidencyjny | Nazwa/model | zastosowania badawcze/opis istotności lub unikalności urządzenia | parametry techniczne | usługi wykonywane na urządzeniu | lokalizacja | dane osoby kontaktowej | data zakupu | Data przyjęcia
ZCHS | 8-2256/0-0 | 250605.56 | ZCHS/AP/133/S | APARAT DO PCR W CZASIE RZECZYWISTYM/ | aparat do amplifikacji próbek w czasie rzeczywistym | Wiele metod kontroli temperatury 6 wymiennych modułów reakcji Możliwość aktualizacji do systemów MyiQ i iQ5 Real-Time PCR Ekran VGA 14,5 cm Konfiguracja bloku: Podwójny 48 x 48 dołków (obsługuje paski, płytki i probówki 0,5 ml) W zestawie moduł reakcji 2×48, numer części: 170-8705 Zakres gradientu: 40° – 100° C Maksymalna rozpiętość gradientu: 25 ° C Maksymalna prędkość narastania: 3,3 ° C na sekundę Wymiary: 29x58x39 cm Waga: 17,6 kg | optymalizacja testów PCR | PCL2.W 0 109 | Kinga Urbaniak 8893476 | 2002.02.28 | 2002.02.28
ZCHS | 8-3244/0-0 | 186707.37 | ZCHS/AP/288/S | STACJA DO EKSTRAKCJI MAGNA PURE LC SYSTEM/ | automatyczna izolacja kwasów nukleinowych | aparat przeznaczony do jednorazowej izolacji 32 próbek DNA, RNA | badania na obecność materiału genetycznego wirusa klasycznego pomoru świń | PCL3 0 048A | Katarzyna Podgórska 8898047 | 2008.05.26 | 2008.05.26
ZCHS | 8-3703/0-0 | 497790 | ZCHS/AP/366 | CYTOMETR PRZEPŁYWOWY FACSCANTO II/ | rozkład populacji komórek | 3 lasery (niebieski, czerwony , i fioletowy) umożliwiający pomiar 8 fluorescencji na jednej komórce, 8 fotopowielaczy rozdzielonych w układzie optycznym, przestrzennie rozdzielone wiązki laserowe co minimalizuje efekt nakładania się widm emisyjnych różnych fluorochromów, maksymalną czułość detekcji i możliwość największego wyboru fluorochromów, które można używać jednocześnie, nowe rozwiązanie techniczne przy konstrukcji układu optycznego wykorzystującego prowadzenie sygnału światłowodem , system umożliwiający pomiar fluorescencji od najdłuższej do najkrótszej fali, moduł FACSCanto II HTS jest integralną częścią cytometru przeznaczoną do podawania materiału z płytki wielodołkowej bezpośrednio sterowanej przez program FACSDiva, Program sterujący HTS ma możliwość ustawiania wielu parametrów pracy podajnika, w tym parametrów mieszania, objętości mieszanej próbki, szybkości mieszania, ilość cykli mieszania, a także ręczną i automatyczną kontrolę cytometru poprzez możliwość ustawienia napięć, kompensacji, progów detekcji wykrywania i sygnalizacji błędów pracy aparatu. możliwość graficznej prezentacji danych, automatyczne i ręczne bramkowanie, automatyczne kalibrowanie cytometru, sterowanie podajnikiem próbek. | badania naukowe m.in. Izolacja wirusa afrykańskiego pomoru świń | PCL2.S C2.08 | Katarzyna Podgórska 8898047 | 2010.09.29 | 2010.09.30
ZCHS | 8-3792/0-0 | 204660 | ZCHS/AP/413 | MIKROSKOP FLUORESCENCYJNY NIKON ECLIPSE/ | Jakościowa i ilościowa analiza fizycznych i biologicznych właściwości komórek (m.in. określenie fenotypu i ekspresji antygenów powierzchniowych i wewnątrzkomórkowych). | Głowica do obrazowania cyfrowego (2) Okulary CFI 10x/22 Pryzmaty / kondensor: 1x ~ 100x skraplacz Głowica do obrazowania cyfrowego Kostki z filtrem fluorescencyjnym: 6-pozycyjna zmotoryzowana wieża ET DAPI (niebieski/UV): EX 360/40, DM 400, EM 460/50 (#F0653) ET GFP 96362 (zielony): EX 470/40, DM 495 LP, EM 525/50 (#F0652) ET Cherry/TxRed (czerwony): EX 560/40, DM, 585 LP, EM 630/75 (#F0654) Oświetlenie: Lampa halogenowa D-LH 12V 100W z zasilaczem D-PS Lampa metalohalogenkowa C-HGFI z adapterem kulminacyjnym C-HGFIB | badania naukowe wirusóww świetle fluorescencyjnym m.in. PRRS | PCL3 0 048A | Katarzyna Podgórska 8898047 | 2011.08.01 | 2011.08.03
ZCHS | 8-3842/0-0 | 178350 | ZCHS/AP/434 | APARAT DO EKSTRAKCJI KWASÓW NUKLEINOWYCH/ | automatyczna izolacja kwasów nukleinowych | aparat przeznaczony do jednorazowej izolacji 96 próbek DNA, RNA, białek i komórek | badania naukowe m.in. Izolacja wirusa afrykańskiego pomoru świń | PCL3+, pom. 0 020 | Dominika Borowska 8893096 | 2011.12.21 | 2011.12.21
ZCHD | 8-2983/0-0 | 169843.7 | ZCHD/AP/245 | AUTOMATYCZNY SYSTEM IZOLACJI DNA JANUS AJM 4001/ | Urządzenie do automatycznej izolacji RNA/DNA | przepustowość: 96 próbek w jednym cyklu pracy urządzenia | Wykorzystywane w badaniach naukowych | pom. 0-053 PCL3 H | Edyta Świętoń, 81 889 3077 | 2007.01.31 | 2007.01.31
ZCHD | 8-3728/0-0 | 479391.27 | ZCHD/PP/169 | SEKWENATOR OŚMIOKAPILARNY/DOTACJA/ | Urządzenie do sekwencjonowania w technologii Sangera | przepustowość: 96 próbek w jednym cyklu pracy urządzenia | Wykorzystywane w badaniach usługowych, monitoringowych, referencyjnych oraz naukowych | pom. 0-043 PCL3 | Edyta Świętoń, 81 889 3077 | 2010.12.16 | 2010.12.22
ZCHD | 8-3841/0-0 | 171504.5 | ZCHD/AP/370 | MIKROSKOP FLUORESCENCYJNY ODWRÓCONY AXIO/ | Urzadzenia do obrazowania wybarwionych składników tkanek i różnych patogenów, umożliwiające obserwowanie reakcji biochemicznych w nich zachodzących w czasie rzeczywistym | 6 wbudowanych filtrów, 4 wbudowanych obiektywów (5x, 20x, 40x, 100x) | Wykorzystywane w badaniach usługowych, monitoringowych, referencyjnych oraz naukowych | pom. 0-121 PCL2 G | Anna Pikuła, 81 889 3237 | 2011.12.22 | 2011.12.23
ZCHD | 8-4173/0-0 | 253251.27 | ZCHD/PP/295/S | URZĄDZENIE DO MULTIPLEKSOWEJ ANALIZY BIAŁEK/KW.NUKLEINOW/ | Urządzenie do multipleksowej analizy białek (przeciwciała, antygeny) i kwasów nukleionowych (RNA/DNA) | do 100 analitów w jednej próbce | Wykorzystywane w badaniach naukowych | pom. 0-103 PCL2 G | Anna Pikuła, 81 889 3237 | 2017.05.30 | 2017.05.31
ZCHD | 8-4291/0-0 | 155499.43 | ZCHD/PP/304/S | APARAT REAL TIME PCR - 7500 FAST/ | Urządzenie do real-time PCR | 5 źródeł wzbudzenia i 5 filtrów detekcji, 96-miejscowa płytka | Wykorzystywane w badaniach usługowych, monitoringowych, referencyjnych oraz naukowych | pom. 0-040 PCL3 H | Edyta Świętoń, 81 889 3077 | 2018.12.14 | 2018.12.27
ZCHD | 8-4340/0-0 | 168510 | ZCHD/AP/429 | APARAT DO AUTOMATYCZNEJ IZOLACJI KWASÓW NUKLEINOWYCH/ | Urządzenie do automatycznej izolacji RNA/DNA | przepustowość: 48 próbek w jednym 30-minutowym cyklu pracy urządzenia | Wykorzystywane w badaniach usługowych, monitoringowych, referencyjnych oraz naukowych | pom. 0-037 PCL3 H | Edyta Świętoń, 81 889 3076 | 2020.11.13 | 2020.11.20
ZCHD | 8-4396/0-0 | 186720.65 | ZCHD/PP/347 | SEKWENATOR Z ZESTAWEM STARTOWYM/ | Urządzenie do sekwencjonowania w technologii NGS | przepustowość: 24 próbek w jednym cyklu pracy urządzenia | Wykorzystywane w badaniach usługowych, monitoringowych, referencyjnych oraz naukowych | pom. 0-043 PCL3 H | Edyta Świętoń, 81 889 3077 | 2022.04.14 | 2022.04.29
ZCHR | 8-2680/0-0 | 167720.6 | ZCHR/AP/053 | MIKROSKOP STEREOSKOPOWY ZEISS STEMI SV11 | Urzadzenia do powiększania obrazu | 11:1 stosunek współczynnika powiększenia, pokrętło do bezstopniowego ustawiania powiększenia między 0.6x -0.8x - 1x - 1.2x - 2x - 2.5x - 3.2x - 5x - 6.6x. | Wykorzystywany głównie w badaniach naukowych | PCL-2, pokój 0153 | Marek Matras, 81- 8893014 | 2023.11.24 | 2003.11.24
ZCHR | 8-2681/0-0 | 175003.21 | ZCHR/AP/111/S | MIKROSKOP UV-ZEISS AXIOVERT 200 | Mikroskip służy do badania kultur komórkowych i tkankowych oraz osadów w kolbach hodowlanych, szalkach Petriego, płytkach do mikromiareczkowania, w świetle przechodzącym i odbitym | Oświetlenie halogenowe o mocy 100W. Elektroniczna migawka do natychmiastowego odcięcia światła fluorescencyjnego. Zawiera również ręczny suwak migawki. Zawiera filtr odbijający ciepło IR, chroniący wewnętrzne soczewki przed ekstremalnym ciepłem. Okulary: W-PL 10 X/23 Napięcie autodetekcji: 100…240 VAC. 50…60 Hz. | Wykorzystywane w badaniach usługowych, monitoringowych, referencyjnych oraz naukowych podczas przygotowywania hodowli komórkowej | PCL2, pokój 0154 | Agnieszka Sandomierska , 81-81-8893053 | 2023.11.24 | 2003.11.24
ZCHR | 8-3828/0-0 | 164999.99 | ZCHR/AP/143.1/S | ROTOR-GENE Q MDX 5PLEX PLATFORM CE-IVD | Urządzenie do real-time PCR | 6 źródeł wzbudzenia i 6 filtrów detekcji, wirowanie z prędkością 400 rpm, rotor 36 i 72-miejscowy | wykorzystywane w badaniach usługowych, monitoringowych, referencyjnych oraz naukowych | PCL2, pokój 0153 | Joanna Maj-Paluch 81-8893004 | 2011.12.15 | 2011.12.19
ZCHR | 8-4136/0-0 | 150000 | ZCHR/AP/176 | SYSTEM DO IDENTYFIKACJI BAKTERII/ | Identyfikacja drobnoustrojów | System automatyczny, pojemość 15 kart. | wykorzystywane w badaniach usługowych, monitoringowych, referencyjnych oraz naukowych | PCL2, pokój 0151 | Ewa Paździor, 81-8893375 | 2016.11.22 | 2016.12.19
ZM | 8-3729/0-0 | 168948.12 | ZM/AP/354 | LIOFILIZATOR-/DOTACJA/DW-200/ | Suszenie sublimacyjne mikroorganizmów | Max. pojemność kondensatora lodu 24kg, max. wydajność kondensatora lodu 18kg/24 h, min. temp. kondensatora lodu -85°C, zasilanie 3 x 400V/50 Hz. Obsługa urządzenia za pomocą komputera z użyciem oprogramowania LPC lub poprzez pulpit sterowniczy LSC. | Liofilizacja szczepów referencyjnych pochodzących z uznanych kolekcji wykorzystywanych przez laboratoria referencyjne PIW-et PiB do rutynowych badań. | C1.22 | Renata Kwit, Milena Skóra; 81-8893372 | 2010.12.17 | 2010.12.22
ZM | 8-3827/0-0 | 164999.99 | ZM/AP/364 | ROTOR-GENE Q MDX 5PLEX PLATFORM CE-IVD/ | Wykrywanie i identyfikacja patogenów III klasy metodą real-time PCR. | Zasilanie 100-240V/50-60Hz, system multipleksowy, 5-kanałowy, rotory na 36 lub 72 reakcje, obsługa za pomocą komputera z oprogramowaniem do projektowania reakcji, detekcji i analizy. | Badania naukowe i diagnostyczne w kierunku Bacillus anthracis, Brucella spp., Francisella tularensis. | PCL3, pomieszczenie 0029 | Agnieszka Kędrak-Jabłońska, Sylwia Budniak, 81-8893026 | 2011.12.15 | 2011.12.19
ZM | 8-3835/0-0 | 203199.93 | ZM/AP/366 | AUTOMATYCZNY SYSTEM DO HOD.I OKREŚL.LEKOOPOR./ | Zautomatyzowany system wykrywania prątków w podłożach płynnych. Jest to narzędzie pomocnicze, wykorzystywane w badaniach naukowych. | Wysokość: 63,5 cm, szerokość: 91,5 cm, głębokość: 72,4 cm, ciężar: 137,3 kg, natężenie prądu zasilania: 6,0 A, maksymalna pojemność: 320 probówek | Alternatywna metoda hodowli prątków w badaniach naukowych | PCL3, pomieszczenie 0 031 | Monika Krajewska - Wędzina, 818893021; Łukasz Radulski, 818893006 | 2011.11.20 | 2011.12.21
ZM | 8-4104/0-0 | 709000 | ZM/AP/524 | IZOLATOR DO BADAŃ JAŁOWOŚCI Z VHP/ | Badanie jałowości immunologicznych weterynaryjnych produktów leczniczych według Farmakopei Europejskiej rozdział 2.6.1. | Zasilanie 230V/50-60Hz, 7,8A, warunki robocze: temperatura 5-40°C i wilgotność względna maks. 80%, jakość powietrza: klasa A, moduł odkażania i sterylizacji metodą mikrokondensacji oparów nadtlenku wodoru, wbudowany układ ciągłego monitorowania cząstek stałych, wbudowany aktywny próbnik powietrza, wbudowane sterowanie mikroprocesorowe. | Badania jałowości immunologicznych weterynaryjnych produktów leczniczych w ramach monitoringu krajowego. | C1.19 | Agnieszka Kędrak-Jabłońska, Sylwia Budniak, 81-8893026 | 2016.08.25 | 2016.08.31
ZWZS | 8-3192/0-0 | 169860.6 | ZWZS/AP/088.1/S | WIRÓWKA AVANTI J-26 XPI | Analiza próbek żywności i środowiskowych/wysokoobrotowa wirówka umożliwiajaca badanie próbek o dużej objetości | Prędkość wirowania w zakresie od 100 do 26 000 obr./min.; zakres czasu wirowania do 99h i 59 min. lub ciągły; zakres temperatury wirowania od –10°C do +40°C | Badanie próbek zywności w kierunku obecności wirusa zapalenia watroby typu A i E, norowirusów. | PCL2, pokój 0116 | Iwona Kozyra, 81 8893037 | 2008.02.28 | 2008.02.28
ZW | 6-3289/0-0 | 238758.98 | ZW/AP/359.1 | KAMERA DO CHEMILUMINESCENCJI/G box Chemi XEQ | analiza wyników badań techniką chemiluminescencji z wykorzystaniem oprogramowania komputerowego | rozdzielczość kamery do 16 mln pixeli, chłodzenie kamery do -57C, filtr UV, ciemnia w zestawie, max wielkość analizowanego obrazu: 30,5x22,7 cm | badania potwierdzające techniką WB w kierunku BSE, trzęsawki, CWD | PCL3, pokój 0008 | Maria Sudowska, 81-8893079 | 2008.08.08 | 2008.08.08
ZW | 8-2426/0-0 | 250000.01 | ZW/AP/179 | ULTRAWIRÓWKA OPTIMA L-100XP Z WYP./ | wirowanie preparatywne, zagęszczanie i oczyszczanie wirusów, organelli subkomórkowych, egzosomów, wirowania w gradientach gęstości, posiadany zestaw rotorów kątowych i wychyleniowych umożliwia szeroki zakres osiąganych przeciążeń i stosowanych objętości | 1000-100000 obr/min, przeciążenie max 800 000xg, temp. pracy 10-40C, wilgotność <95%, próżnia poniżej 5 mikronów, przyspieszenie: 10 profili przyspieszenia - 9 stóp wolnych, zwalnianie: 11 profili zwalniania - 9 stóp wolnych | zagęszczanie wirusów, przygotowanie antygenów do badań diagnostycznych, frakcjonowanie materiałów biologicznych (w tym zakażnych) | PCL3, pokój 0038 | Maria Sudowska, 81-8893079 | 2003.02.13 | 2003.02.13
ZW | 8-2664/0-0 | 170810.19 | ZW/AP/252.1 | MIKROSKOP ODWRÓCONY Z UV ZEISS AXIOVERT 200/ | zastosowanie w technice immunofluorescencjo do odczytu preparatów, np.. Diagnostyka wscieklizy testem immunofluorescencji bezpośredniej | powiększe nie 100x, 200x, 400x, filtr wzbudzający 492nm, filtr barierowy 510 nm | Diagnostyka wscieklizy testem immunofluorescencji bezpośredniej, , izolacja w rusa whodowliu komórek, test FAVN | PCL3, pokój 0056 | Marcin Smreczak, 81-8893029 | 2003.11.24 | 2003.11.24
ZW | 8-4040/0-0 | 209266.8 | ZW/AP/529.1 | MIKROSKOP NIKON ECLIPSE Ti-S Z WYPOSAŻENIEM/ | zastosowanie w technice immunofluorescencjo do odczytu preparatów, np.. Diagnostyka wscieklizy testem immunofluorescencji bezpośredniej, wykryuwanie teracykliny | powiększe nie 100x, 200x, 400x, filtr wzbudzający 358nm, filtr barierowy 461 nm | Diagnostyka wscieklizy testem immunofluorescencji bezpośredniej, , izolacja w rusa whodowliu komórek, test FAVN, wykrywanie tettracykliny w kosciach | PCL3, pokój 0056 | Marcin Smreczak, 81-8893029 | 2015.05.05 | 2015.07.14
ZP | 8-4134/0-0 | 165000 | ZP/AP/466 | SYSTEM REJESTR.CHEMILUMINESCENCJI I FLUORYZ./ | Wizualizacja, analiza i dokumentacja wyników badań wymagających detekcji chemiluminescencyjnej, flurescencyjnej oraz w świetle białym | Vilber Fusion-FX7; kamera -stałogniskowy obiektyw o jasności f min. 0,84 regulowany elektronicznie; fizyczna rozdzielczość matrycy 4,2 megapikseli; kamera - matryca CCD 1,3"; kamera- 4-stopniowe chłodzenie za pomocą elementów Peltiera (-67 stopni C w stosunku do temp. otoczenia); kamera- rozmiar piksela 7,4 x 7,4 um; kamera- rejestracja 16 bitów; kamera- dynamika rejestracji 4,8 OD; moduł promieniowania wzbudzajacego 470, 550, 640, 820 nm; moduł wzbudzania emisji promieniowaniem UV 365 nm; 4 wąskopasmowe interferencyjne filtry optyczne 535, 595, 655, 820 nm; akceptacja plików w formatach TIFF, BMP, VLI, TGA, PCX, WPG, MAC, PICT, JPEG | Badania w kierunku Echinoccous, Anisakidae,Toxoplasma, Giardia, Cryptosporidium, Tritrichomonas- za pomocą metod Western Blot, SDS-PAGE, PCR | F 0-168 | Maciej Kochanowski, tel. 81 8893025 | 2016.11.08 | 2016.12.15
ZP | 8-4139/0-0 | 162354.16 | ZP/AP/468.1 | APARAT DO ELEKTROFOREZY KAPILARNEJ FRAGMENT ANALYSER/ | Urządzenie wykonujące automatycznie elektroforezę kapilarną DNA i RNA przy wykorzystaniu wystandaryzowanych żeli. Umożliwia ono prowadzenie analiz o wysokich rozdzielczościach, szybkich analiz screeningowych oraz analiz dużych fragmentów | Aparat posiada głowicę z 12 kapilarami długości 33cm. Posiada możliwość wykonania od 1 do 288 rozdziałów elektroforetycznych w jednym doświadczeniu (runie). | Rozdział elektroforetyczny produktów amplifikacji powstałych podczas multiplex PCR do identyfikacji gatunku włośni. Elektroforeza kapilarna fragmentów mikrosatelitarnego DNA włośni w dochodzeniach epidemiologicznych w ogniskach włośnicy. | C3.08 | Ewa Bilska-Zając 81-8893313 | 2016.12.23 | 2016.12.28
ZB | 8-3826/0-0 | 164999.99 | ZB/AP/345/S | ROTOR-GENE Q MDX 5PLEX HRM PLATFORM CE-IVD/ | potwierdzenia zakazeń BLV u bydła metodą real-time PCR | termocykler do reakcji PCR w czasie rzeczywistym, posiada 5 kanałów detekcji (zielony, żółty, pomarańczpowy, czerwony i crimson) oraz dodatkowo kanał HRM (High Resolution Melt), w zestawie laptop z dedykowanym oprogramowaniem, jednorodność temperatury między próbkami +/- 0.01°C, komora z rotorem na max. 36 lub 72 próbki zamiast bloku grzejnego | potwierdzenie wystepowania prowirusowego DNA BLV | PCL2, G 0124 | Magdalena Materniak-Kornas 81-889-3116 | 2011.12.14 | 2011.12.19
POR | 8-2592/0-0 | 159703.6 | POR/PP/164.1/S | KAPILARNY CHROMATOGRAF GAZ.ECD/ECD,PC VARIAN 3800/ | Chormatograf gazowy z detektorem ECD | Dostosowany do pracy z kolumnami kapilarnymi | Badania naukowe PBDE | E0-266 | Małgorzata Warenik-Bany, 81-8893420 | 2003.10.22 | 2003.10.22
POR | 8-2918/0-0 | 2326714.74 | POR/PP/005.2/S, POR/PP/005.2/S, POR/PP/005.11/S | ZESTAW-CHROMATOGRAF GAZOWY-SPEKTROMETR MAS / | Sektorowy podwójnie ogniskujący spektrometr mas wysokiej rozdzielczości połączony z dwoma chromatografami gazowymi i autosamplerem | Uzyskuje rozdzielczość wymaganą do analizy dioksyn R>10 000. Chromatografy gazowe (Trace GC2000) z dozownikami PTV/SSL, każdy wyposażony w autosampler obsługujący po 2 dozowniki | Badania statutowe, monitoringowe, usługowe. Analiza potwierdzająca trwałych zanieczyszczeń organicznych (TZO, POPs: PCCD/F, PCD, PBDE i innych | E0-255 | Małgorzata Warenik-Bany, 81-8893420 | 2006.06.30 | 2006.06.30
POR | 8-2919/0-0 | 287106 | POR/AP/032 | ZESTAW DO PRZYŚPIESZONEJ EKSTRAKCJI ROZPUSZCZAL. / | Zautomatyzowany system przyspieszonej ekstrakcji rozpuszczalnikami ASE300 | Kontrola temperatury od temperatury otoczenia do 200 C, ciśnienie od 1034 do 1340 kPa, odbieralniki 250 ml, 12 pozycje robocze, z celami do 250ml | Badania statutowe, monitoringowe, usługowe. Analiza potwierdzająca trwałych zanieczyszczeń organicznych (TZO, POPs: PCCD/F, PCD, PBDE i innych | E0-268 | Małgorzata Warenik-Bany, 81-8893420 | 2006.06.30 | 2006.06.30
POR | 8-2929/0-0 | 311031.5 | POR/AP/033 | ZESTAW DO PRZYŚPIESZONEJ EKSTRAKCJI ROZPUSZCZAL./ | Zautomatyzowany system przyspieszonej ekstrakcji rozpuszczalnikami ASE200 | Kontrola temperatury od temperatury otoczenia do 200 C, ciśnienie od 1034 do 1340 kPa, odbieralniki 100 ml, 24 pozycje robocze, z celami do 60ml | Ekstrakcja tłuszczu do analizy Analiza trwałych zanieczyszczeń organicznych (TZO, POPs: PCCD/F, PCD, PBDE i innych) | E0-266 | Małgorzata Warenik-Bany, 81-8893420 | 2006.06.30 | 2006.06.30
POR | 8-3241/0-0 | 190038.88 | POR/PP/095/S | LICZNIK PROMIENIOWANIA GAMMA WIZZARD 1480/ | Automatyczny licznik gamma przeznaczony do zliczania wysokoenergetycznych próbek (maksymalnie do 2000 KeV). | Automatyczny , sterowany komputerowo, wolnostojący licznik gamma. Detektor o konstrukcji studzienkowej, osłona z ołowiu o grubosci 75 mm, zakres energii 2000 KeV, maksymalna objętość próbki 20 ml. | Uniwersalne zastosowanie. | E0-256 | Małgorzata Warenik-Bany, 81-8893420 | 2008.05.19 | 2008.05.19
POR | 8-3281/0-0 | 201733.98 | POR/PP/097.1/S POR/PP/097.2/S | CHROMATOGRAF GAZOWY Z DETEKTOREM MAS/ |  | Kwadrupolowy filtr mas, z chromatografem i autosamplerem | Badania naukowe. Analiza markerów napromieniowania żywności, analiza N-nitrozoamin | E0-266 | Małgorzata Warenik-Bany, 81-8893420 | 2008.08.06 | 2008.08.06
POR | 8-3733/0-0 | 2197000 | POR/PP/131/S | SYSTEM HRGC-HRMS TYP DFS/DOTACJA/DW-200/ | Sektorowy podwójnie ogniskujący spektrometr mas wysokiej rozdzielczości połączony z dwoma chromatografami gazowymi i autosamplerem | Uzyskuje rozdzielczość wymaganą do analizy dioksyn R>10 000. Chromatografy gazowe (Trace GC Ultra)z dozownikami PTV/SSL, wyposażony w jeden autosampler obsługujący 3 dozowniki | Badania statutowe, monitoringowe, usługowe. Analiza potwierdzająca trwałych zanieczyszczeń organicznych (TZO, POPs: PCCD/F, PCD, PBDE i innych | E0-255 | Małgorzata Warenik-Bany, 81-8893420 | 2010.12.22 | 2010.12.29
POR | 8-3838/0-0 | 699605.55 | POR/AP/288.1 POR/AP/288.6 POR/AP/288.5 POR/AP/288.2 POR/AP/288.3 POR/AP/288.4 | ZAUTOMATYZOWANY SYSTEM PRZYGOTOWNIA PRÓBEK/ | Automatyczny system ekstrakcji, sysytem oczyszczania i frakcjonowania na kolumnach chromatograficznych, urzadzenia do zagęszczania poróbek w srumieniu azotu | 4 moduły ekstrakcyjne, 4 moduły oczyszczania, 3 koncentratory | Badania statutowe, monitoringowe, usługowe. Oczyszczanie ekstraktów tłuszczu do analizy trwałych zanieczyszczeń organicznych (TZO, POPs: PCCD/F, PCD, PBDE i innych) | E0-268 | Małgorzata Warenik-Bany, 81-8893420 | 2011.12.22 | 2011.12.23
POR | 8-3848/0-0 | 799992 | POR/PP/151.1/S | QUANTULUS-LICZNIK CIEKŁEJ SCENTYLACJI Z WYP./ | Ciekłoscyntylacyjny spektrometr ultraniskopoziomowy o bardzo dobrej wydajności, mierzący niezwykle niskie stężenia sztucznych i naturalnych radionuklidów | Automatyczny analizator widma, wszechstronne możliwości analizy spektralnej, zapewnienie stałej temperatury wewnątrz detektora, Pasywna ołowiana osłona przed promieniowaniem zewnętrznym. | Badania usługowe, statutowe. Oznaczanie stężenia promieniotwórczego strontu-90 w żywności i paszach. | E0-256 | Małgorzata Warenik-Bany, 81-8893420 | 2011.12.28 | 2011.12.28
POR | 8-4084/0-0 | 336340 | POR/AP/338 | SYSTEM PRZYŚP.EKSTRAKCJI ROZPUSZCZALNIKAMI Z WYPOSAŻ/ | Zautomatyzowany system przyspieszonej ekstrakcji rozpuszczalnikami ASE350 | Kontrola temperatury od temperatury otoczenia do 200 C, ciśnienie od 1034 do 1340 kPa, odbieralniki 60i 250 ml, 24 opozycje robocze | Badania statutowe, monitoringowe, usługowe. Ekstrakcja tłuszczu do analizy Analiza trwałych zanieczyszczeń organicznych (TZO, POPs: PCCD/F, PCD, PBDE i innych) | E0-268 | Małgorzata Warenik-Bany, 81-8893420 | 2016.05.17 | 2016.05.23
POR | 8-4088/0-0 | 2295000 | POR/PP/175.1/S POR/PP/175.2/S POR/PP/175.3/S | SYSTEM HRGC-HRMS DEDYKOWANY DO ANALIZY DIOKSYN/ | Sektorowy podwójnie ogniskujący spektrometr mas wysokiej rozdzielczości połączony z dwoma chromatografami gazowymi i autosamplerem | Uzyskuje rozdzielczość wymaganą do analizy dioksyn R>10 000. Chromatografy gazowe (Trace GC 1310) z dozownikami PTV/SSL, wyposażony w jeden autosampler obsługujący 4 dozowniki | Badania statutowe, monitoringowe, usługowe. Analiza potwierdzająca trwałych zanieczyszczeń organicznych (TZO, POPs: PCCD/F, PCD, PBDE i innych | E0-255 | Małgorzata Warenik-Bany, 81-8893420 | 2016.06.02 | 2016.06.07
POR | 8-4350/0-0 | 645381 | POR/PP/181.1/W,S | SYSTEM SPEKTROMETRII PROMIENIOWANIA GAMMA/ | Detektory półrzewodnikowe (detektory germanowe o wysokiej czystości - HPGe) oraz detektor scyntylacyjny [kryształ NaI(Tl)] | Oznaczanie stężenia promieniotwórczego radionuklidów emitujących promieniowanie gamma (w tym głównie: Cs-137, Cs-134, I-131) w zakresie energii od 60 do 1836 KeV. Zastosowane niskotłowe osłony detektorów. | Badania monitoringowe, usługowe. Oznaczanie stężenia promieniotwórczego radionuklidów w żywności i paszach. | E0-256 | Małgorzata Warenik-Bany, 81-8893420 | 2020.12.09 | 2020.12.16
POR | 8-4352/0-0 | 2097999.93 | POR/PP/182.2/S POR/PP/182.1/S | CHROMATOGRAF CIECZOWY SPRZĘŻONY ZE SPEKTROMETREM MAS/ | Badania zawartości zwiazków perfluorowanych (PFAS) w żywności i paszach. Dzięki zastosowaniu nowych technologii konstrukcji źródła jonów, urządzenie jest wysoceczułe. | Spektrometr: zakres mas 5-2000 m/z, szybkosć zmiany polaryzacji 5ms, typ detektora-wysokoenergetyczna dynoda i wielokanałowy powielacz elektronowy, szybkosc akwizycji MRM 500 MRM/s, szybkośś skanowania 12000 Da/s. Chromatograf cieczowy: maksymalne ciśnienie 660 barów, zakres pracy termostatu kolumn 10-85 °C. Automatyczny podajnik próbek (autosampler) na dwie płytki 96-cio dołkowe lub 105 fiolek chromatograficznych | Badania statutowe, monitoringowe, usługowe zawartości zwiazków perfluorowanych (PFAS) w żywności i paszach zgodnie z procedura badawczą POR/PB-10 | E0-266 | Małgorzata Warenik-Bany, 81-8893420 | 2020.12.29 | 2020.12.29
POR | 8-4363/0-0 | 151074.34 | POR/AP/362/S | KONCENTRATOR PRÓŻNIOWY Z WYPOSAŻENIEM/ | zintegrowany system do ewaporacji rozpuszczalników z prób biologicznych. firmy Genevac (Wielka Brytania) System ma możliwość ewaporacji rozpuszczalników o BP w zakresie temperatur do 120°C | System wyposażony w pompę 4 membranową i pułapkę mrożącą -50'C do zbierania rozpuszczalników. Maks G: 500, maks. niewyważenie : 40 g Automatyczna kontrola ciśnienia w zakresie: 10 mbar – atmosferyczne Zakres temperatur: od pokojowej do 80'C +/- 2,5'C. Temperatura kondensera: -50'C. System zapobiegający powstawaniu zanieczyszczeń krzyżowych. | Badania statutowe, monitoringowe, usługowe. Analiza przesiewowa trwałych zanieczyszeń organicznych (TZO, POPs: PCDD/F, DL-PCB). | E0-262 | Małgorzata Warenik-Bany, 81-8893420 | 2021.04.20 | 2021.04.30
ZFT | 8-2520/0-0 | 229074.65 | ZFT/PP/006 | CHROMATOGRAF CIECZ.1100 Z DETEKT.FLUORESCENC./ | Analiza mykotoksyn w próbkach biologicznych i pasz | pompa pulsacyjna czterotłokowa, maksymalne ciśnienie 400 bar, detektor UV-Vis zakres detekcji 190-600 nm, dekektor FLD zakres detekcji 280-900 nm | badania komercyjne | E 1 004 | Katarzyna Pietruszka, 81-8893181, 81-8893175 | 2003.06.24 | 2003.06.24
ZFT | 8-2599/0-0 | 239535.14 | ZFT/PP/021/S | SPEKTROFOTOMETR ABSORBCJI ATOMOWEJ DO OZNACZANIA / | oznaczanie zawartości pierwiastków | analiza monopierwiastkowa | badania urzędowe | E 1 019 | Agnieszka Nawrocka 81-8893146 | 2003.10.22 | 2003.10.22
ZFT | 8-3279/0-0 | 153880.58 | ZFT/PP/422 | CHROMATOGRAF CIECZOWY Z HPLC Z DETEKT.FLD/ | badania realizowane w obrębie kontroli pozostałości leków weterynaryjnych i substancji chemicznch w próbkach pochodzenia zwierzęcego, badania komercyjne, | pompa pulsacyjna czterotłokowa, maksymalne ciśnienie 400 bar, detektor UV-Vis zakres detekcji 190-600 nm, dekektor FLD zakres detekcji 280-900 nm | badania urzędowe | E 1 014 | Konrad Pietruk, 81-8893143 | 2008.08.06 | 2008.08.06
ZFT | 8-3731/0-0 | 844772.55 | ZFT/PP/360 | CHROMATOGRAF GAZOWY ZE SPEKTROMETREM MAS GC-MSMS/ | badania realizowane w obrębie kontroli pozostałości leków weterynaryjnych i substancji chemicznch w próbkach pochodzenia zwierzęcego, badania komercyjne, | Dokładność oznaczania mas 0.1Da, Zakres oznaczania mas 5-1000 da, potrójny kwadropul, prędkość skanowania 12000 Da/sec, szybkość przełączania polaryzacji 50 ms | badania urzędowe | E 1 014 | Konrad Pietruk, 81-8893143 | 2010.12.10 | 2010.12.22
ZFT | 8-3734/0-0 | 1689835.8 | ZFT/PP/359 | CHROMATOGRAF CIECZOWY ZE SPEKTROMETREM MAS/ | Analiza pozostałości antybiotyków, barwników i substancji niedozwolonych zgodnie z planem kontroli pozostałości leków weterynaryjnych i substancji chemicznych | Zakres przepływu: 0,0001 - 10 ml/min, maksymalne ciśnienie robocze do 130MPa, zakres objętności nastrzyku 0,1 - 50 ul, potwarzalność nastrzyku 0,2% RSD, zakres pracy termostatu 4 - 40 stopni C. | badania komercyjne w zakresie pozostałości antybiotyków, substancji niedozwolonych i barwników | E 1 014 | Konrad Pietruk, 81-8893143 | 2010.12.16 | 2010.12.30
ZFT | 8-3859/0-0 | 429885 | ZFT/PP/400/S | SPEKTROMETR ABSORBCJI ATOMOWEJ PINAACLE 900T/ | oznaczanie zawartości pierwiastków | analiza monopierwiastkowa | badania urzędowe | E 1 019 | Agnieszka Nawrocka 81-8893146 | 2011.12.28 | 2011.12.29
ZFT | 8-3865/0-0 | 292880 |  | SZYBKI EKSTRAKTOR PRÓBEK ASE 350/ | Oznaczenie kokcydiostatyków w premiksach i materiałach paszowych | maksymalna temperatura ekstrakcji 200 st. C przy ciśnieniu 1500 psi, prędkość ekstrakcji przy prędkości 70ml/min, ekstrakcja do 24 próbek w jednym rzucie analitycznym | badania komercyjne | E 1 014 | K. Pietruk | 2011.12.29 | 2011.12.29
ZFT | 8-3868/0-0 | 899130 | ZFT/PP/415/S | SPEKTROMETR ICP-MS AGILENT/ | oznaczanie zawartości pierwiastków | analiza wielopierwiastkowa | badania urzędowe | E 1 018 | Agnieszka Nawrocka 81-8893146 | 2011.12.29 | 2011.12.30
ZFT | 8-4078/0-0 | 228900 | ZFT/PP/507 | ULTRASPRAWNY CHROMATOGRAF CIECZOWY Z DETEKT.UHPLC-FLD | Analiza pozostałości antybiotyków i leków przeciwrobaczych zgodnie z planem kontroli pozostałości leków weterynaryjnych i substancji chemicznych | Zakres przepływu: 0,0001 - 10 ml/min, maksymalne ciśnienie robocze do 130MPa, zakres objętności nastrzyku 0,1 - 50 ul, potwarzalność nastrzyku 0,2% RSD, zakres pracy termostatu 4 - 40 stopni C. | badania komercyjne w zakresie pozostałości antybiotyków i leków przeciwrobaczych | E 1 014 | Konrad Pietruk, 81-8893143 | 2016.04.25 | 2016.04.29
ZFT | 8-4091/0-0 | 894000 | ZFT/PP/509 | CHROMATOGRAF GAZOWY GC/MS/MS SPRZĘZ.Z TENDEMOWYM SPEKTRO | badania realizowane w obrębie kontroli pozostałości leków weterynaryjnych i substancji chemicznch w próbkach pochodzenia zwierzęcego, badania komercyjne, | Dokładność oznaczania mas 0.1Da, Zakres oznaczania mas 5-1000 da, potrójny kwadropul, prędkość skanowania 12000 Da/sec, szybkość przełączania polaryzacji 50 ms | badania komercyjne w zakresie pozostałości pestycydów i hormonów | E 1 014 | Sebastian Witek, 81-8893180 | 2016.06.10 | 2016.06.16
ZFT | 8-4157/0-0 | 651860.21 | ZFT/PP/528 | SPEKTROMETR SCIEX QTRAP4500 S/ | Analiza pozostałości antybiotyków i leków przeciwrobaczych zgodnie z planem kontroli pozostałości leków weterynaryjnych i substancji chemicznych | Dokładność oznaczania mas 0.1 Da, Zakres oznaczania mas 5-2000 da, potrójny kwadropul, prędkość skanowania 12000 Da/sec, szybkość przełączania polaryzacji 50 ms | badania komercyjne w zakresie pozostałości antybiotyków i leków przeciwrobaczych | E 1 021 | Konrad Pietruk, 81-8893143 | 2017.03.16 | 2017.03.31
ZFT | 8-4158/0-0 | 817887.44 | ZFT/PP/526/S | SPEKTROMETR SCIEX QTRAO5500 S/ | Analiza substancji niedozwolonych i hormonów zgodnie z planem kontroli pozostałości leków weterynaryjnych i substancji chemicznych | Dokładność oznaczania mas 0.1Da, Zakres oznaczania mas 5-1000 da, potrójny kwadropul z pułapka jonową, prędkość skanowania 12000 Da/sec, szybkość przełączania polaryzacji 50 ms | badania komercyjne w zakresie substancji niedozwolonych i hormonów | E 1 014 | Konrad Pietruk, 81-8893143 | 2017.03.16 | 2017.03.31
ZFT | 8-4200/0-0 | 244000 | ZFT/PP/506 | ULTRASPRAWNY CHROMATOGRAF CIECZOWY NEXERA X2/ | analiza kokcydiostatyków w żywności zgodnie z wytycznymi planu kontroli pozostałosci leków weterynaryjnych i substancji chemicznych, analiza kokcydiostatyków w paszach zgodnia z założeniami urzędowego planu kontroli pasz | Zakres przepływu: 0,0001 - 10 ml/min, maksymalne ciśnienie robocze do 130MPa, zakres objętności nastrzyku 0,1 - 50 ul, potwarzalność nastrzyku 0,2% RSD, zakres pracy termostatu 4 - 40 stopni C. | badania komercyjne oznaczania pozostałości kokcydiostatyków | E 1 020 | Konrad Pietruk, 81-8893143 | 2017.08.23 | 2017.09.20
ZFT | 8-4220/0-0 | 1219410 | ZFT/PP/546 | SPEKTROMETR MAS Z CHROMATOGRAFEM CIECZ./ | Analiza pozostałości pestycydów i kokcydiostatyków zgodnie z planem kontroli pozostałości leków weterynaryjnych i substancji chemicznych | Dokładność oznaczania mas 0.1Da, Zakres oznaczania mas 5-1000 da, potrójny kwadropul z pułapka jonową, prędkość skanowania 12000 Da/sec, szybkość przełączania polaryzacji 50 ms | badania komercyjne oznaczania pozostałości kokcydiostatyków i pestycydów | E 1 026 | Konrad Pietruk, 81-8893143 | 2017.12.22 | 2017.12.28
ZFT | 8-4344/0-0 | 1399740 | ZFT/PP/628 | SPEKTROMETR KWADRUPOLOWY MAS/ | badania realizowane w obrębie kontroli pozostałości leków weterynaryjnych i substancji chemicznch w próbkach pochodzenia zwierzęcego, badania komercyjne, | Dokładność oznaczania mas 0.1Da, Zakres oznaczania mas 5-1000 da, potrójny kwadropul z pułapka jonową, prędkość skanowania 12000 Da/sec, szybkość przełączania polaryzacji 50 ms | badania urzędowe | E 1 014 | Konrad Pietruk, 81-8893143 | 2020.11.27 | 2020.11.30
ZFT | 8-4423/0-0 | 3445536.27 | ZFT/PP/673 | Chromatograf cieczowy sprzężony ze spektrometrem mas wysokiej rozdzielnczości - Orbitrap Exploris 120 | badania realizowane w obrębie kontroli pozostałości leków weterynaryjnych i substancji chemicznch w próbkach pochodzenia zwierzęcego, badania komercyjne, | rozdzielczość 120 000 dla m/z = 200 dokładność masy 1 ppm z kalibracją wewnętrzną liniowa komora kolizyjna umożliwiająca eksperymenty MS/MS zawór 6-drożny dla zachowania czystości źródła jonów sterowany z poziomu oprogramowania sterującego nieliniowy filtr kwadrupolowy chroniący przed zabrudzeniem wnętrze spektrometru czyszczenie kapilary wlotowej bez zapowietrzania spektrometru system detekcji sygnału bez wykorzystania powielaczy konstrukcja umożliwiająca postawienie na stole azot jako jedyny niezbędny gaz służący do pracy spektrometru przełączalny tryb pracy umożliwiający rejestrację jonów dodatnich i ujemnych w czasie poniżej 700 milisekund możliwość prowadzenia eksperymentów w trybach Full MS, SIM, PRM zakres mas 40-3000 m/z | badania komerycyjne i naukowe | E1 022 | Konrad Pietruk, 81-8893143 | 2022.12.27 | 2022.12.28
ZFT | 8-4421/0-0 | 2668301.63 | ZFT/PP/674 | Chromatograf cieczowy sprzeżony z tandemowym spektrometrem mas (LC-MS/MS) Sciex Triple 7500 | badania realizowane w obrębie kontroli pozostałości leków weterynaryjnych i substancji chemicznch w próbkach pochodzenia zwierzęcego, badania komercyjne, | Dokładność oznaczania mas 0.1Da, Zakres oznaczania mas 5-1000 da, potrójny kwadropul z pułapka jonową, prędkość skanowania 12000 Da/sec, szybkość przełączania polaryzacji 50 ms | badania komerycyjne i naukowe | E1 021 | Konrad Pietruk, 81-8893143 | 2022.12.22 | 2022.12.23
ZAP | 8-0230/0-0 | 291580 | ZAP/AP/118 | CYTOMETR PRZEPŁYWOWY/FACS Calibur Becton Dickinson | oznaczanie immunofenotypu komórek, apoptozy (Annexi V, PI, CMXRoss), cytokin wewnątrzkomórkowych, Phagotest, Burtstest itp.. | laser argonowy 488nm z trzema detektorami oraz czerwona dioda 635nm z dodatkowym detektorem, oprogramowanie CellQuest | badania naukowe | PCL3 p.0-038 | Magdalena Wasiak 81-8893128 | 2005.01.31 | 2013.10.11
ZAP | 8-3271/0-0 | 1312042.25 | ZAP/AP/080 | TRANSMISYJNY MIKROSKOP ELEKTRONOWY/LIBRA 120 Zeiss | obrazowanie preparatów komórkowych i struktór wewnątrzkomórkowych | napięcie przyspieszenia 80-120kV, oprogramowanie WinTEM | badania naukowe | C1.24 | Magdalena Wasiak 81-8893128 | 2008.08.06 | 2008.08.06
ZAP | 8-3272/0-0 | 587861.86 | ZAP/AP/081 | SKANINGOWY MIKROSKOP ELEKTRONOWY/EVO 40 Zeiss | obrazowanie preparatów tkankowych i małych organizmów biologicznych | napięcie przyspieszenia do 30kV, detektor SE, oprogramowanie SmartSEM | badania naukowe | C1.25 | Magdalena Wasiak 81-8893128 | 2008.08.06 | 2008.08.06
ZAP | 8-3871/0-0 | 434314.41 | ZAP/AP/100 | SYSTEM LASEROWEJ MIKRODYSEKCJI/ARCTURUS XT | pozyskiwanie komórek ze skrawków histopatologicznych do badań metodami biologii molekularnej | Laser wychwytujacy: dioda laserowa 810 nm; tnący Laser UV: Diode-pumped solid-state UV laser, 355 nm; komputer z oprogramowaniem Arcturus XT | badania naukowe | segment H , CL3 - p. 0.038 | Anna Kycko 81 8893083 | 2011.12.29 | 2011.12.30
ZHZ | 8-2057/0-0 | 163980.85 | ZHZ/PP/375/S | CHROMATOGRAF CIECZOWY LC-10 ATUP Z WYPOSAZ./ | analiza wyników badań techniką chromatografii cieczowej z wykorzystaniem oprogramowania komputerowego | pompa: prędkość przepływu fazy ruchomej 0-9 mL/min., max. objętość dozowanej próbki 250 µl, detektor DAD: długość fali mierzona w zakresie 190-800 nm, detektor fluorescencyjny, termostat i autosampler w zestawie | wyłączony z użytkowania | segment C, pokój C3.13 | Anna Madejska, 81-8893303 | 1999.12.16 | 1999.12.16
ZHZ | 8-2346/0-0 | 677600 | ZHZ/PP/049/S | COMBIFOSS-ZESTAW/ | Instrumentalna fluorooptoelektroniczna metoda oznaczania liczby komorek somatycznych z wykorzystaniem cytometrii przeplywowej | 300 oznaczeń /godz. Zakres: 1 tys. - 1 mln komórek/ml | Badania mleka surowego w kierunku liczby komórek somatycznych | Segment E 1 042 | Jolanta G. Rola 81 8893183 | 2002.12.09 | 2002.12.09
ZHZ | 8-2594/0-0 | 187194.3 | ZHZ/PP/256/S | CHROMATOGRAF CIECZOWY Z DETEKTOREM DAD +PC / | analiza wyników badań techniką chromatografii cieczowej z wykorzystaniem oprogramowania komputerowego | pompa: prędkość przepływu fazy ruchomej od 10 µl/min. do 10 mL/min., max. objętość dozowanej próbki 250 µl, detektor DAD: długość fali mierzona w zakresie 190-800 nm, termostat i autosampler w zestawie | badania w ramach programu wieloletniego PIB w kierunku zawartości histaminy, badania statutowe w kierunku zawartości amin biogennych, badania usługowe w kierunku zawartości histaminy | segment C, pokój C3.13 | Anna Madejska, 81-8893303 | 2003.10.22 | 2003.10.22
ZHZ | 8-3829/0-0 | 164999.99 | ZHZ/AP/394/S | CFX96 Optics Module | identyfikacja w czasie rzeczywistymokreślonych genów charakterystycznych dla drobnoustrojów chorobotwórczych | Wykrywane fluorofory:SYBR GREEN, FAM, HEX, VIC,TET, TEXAS RED, Cy5 | wykrywanie obecności shigatoksycznych Escherichia coli | POMIESZCZENIE 1039 | Renata Szewczyk 81 8893199 | 2011.12.15 | 2011.12.19
ZHZ | 8-3964/0-0 | 202333.5 | ZHZ/PP/311/S | ANALIZATOR MIKROBIOLOGICZNY DO IDENTYFIK.DROBNOUSTROJÓW/ | automatyczny system do identyfikacji i określania lekowrażliwości drobnoustrojów | Inkubator: temperatura: 35,5 °C ± 1 °C, Kaseta: pojemność - 10 kart, Moc : nominalna 300 W, szczytowa 600 W | Wykrywanie obecności Salmonella spp., | POMIESZCZENIE 1062 | Renata Szewczyk 81 8893199 | 2014.02.24 | 2014.02.28
ZHZ | 8-4064/0-0 | 383760 | ZHZ/PP/334/S | ANALIZATOR DO OZNACZ.LICZBY DROBNOUST.W MLEKU/ | Instrumentalna fluorooptoelektroniczna metoda oznaczania liczby drobnoustrojów z wykorzystaniem cytometrii przepływowej | 80 oznaczeń na godz. Zakres: 1 tys. - 1,6 mln jtk/ml | Badania mleka surowego w kierunku ogólnej liczby drobnoustrojow | Segment E 1 042 | Jolanta G. Rola 81 8893183 | 2015.12.30 | 2015.12.31
ZHZ | 8-4393/0-0 | 158907.39 |  | AUTOMAT MYJĄCO-DEZYNFEKUJĄCY DO SZKŁA LAB./ | Wyposażenie takie wykorzystywane jest dla zapewnienia ciągłości pracy dla laboratoriów mikrobiologicznych i wirusologicznych w PIWet-PIB, które korzystają z usług centralnej zmywalni. Wyposażenie służy do przygotowania czystego szkła laboratoryjnego, poprzez mycie i jednoczesną dezaktywację czynników zagrożeń biologicznych i mikrobiologicznych (np. drobnoustrojów patogennych). | Profesjonalna zmywarka laboratoryjna, o konstrukcji umożliwiającej automatyczne mycie szkła laboratoryjnego, z możliwością innaktywacji mikroorganizmów. Komora, ramiona natryskowe i filtry zbiornika wykonane ze stali nierdzewnej wysokiej klasy. Pojemność użytkowa komory, co najmniej 210 l. Wlot powietrza wyposażony w filtr HEPA H14 w celu suszenia sterylnym powietrzem. | W ramach funkcjonowania centralnej zmywalni, przeprowadza się rocznie łącznie ponad 900 cykli mycia, co daje odpowiednio przy 255 dniach roboczych średnio 4 cykle zmywania i dezynfekcji szkła dziennie. W każdym cyklu obłożenie zmywarki to średnio 18 sztuk kolb laboratoryjnych, cylindrów oraz pozostałego szkła laboratoryjnego i jeden pojemnik (kosz) drobnego wyposażenia. Daje to zakres mytego wyposażenia laboratoryjnego od 17 500 sztuk., do ponad 19 800 sztuk na rok i około tysiąca pojemników (koszy) zawierających drobne wyposażenie (np. szkiełka mikroskopowe, mikropipety Pasteura, inne wyposażenie przeznaczone do wielokrotnego użycia). | Segment E, pom. 0-230 | Zbigniew Osiński, 81-8893080 | 2022.02.14 | 2022.02.24
ZHZ | 8-4435/0-0 | 399615.41 | ZHZ/PP459/S | CHROMATOGRAF CIECZOWY AGILENT MODEL 1260 INFINITY II | Analiza wyników badań techniką chromatografii cieczowej z wykorzystaniem oprogramowania komputerowego | Detektor DAD i FLD. | Badania w ramach programu wieloletniego PIB w kierunku zawartości histaminy, badania statutowe w kierunku zawartości amin biogennych, badania usługowe w kierunku zawartości histaminy | c3.13 | mgr Marzena Pawul-Gruba (3302) | 2023.06.30 | 2023.06.30
PP | 8-3283/0-0 | 193790.54 | PP/AP/003/S | AUTOKLAW SMS AS 666 WA SER.62 / | Sterylizator (autoklaw) parowy do sterylizacji wyposażenia, szkła laboratoryjnego i pożywek mikrobiologicznych. | Maksymalna pojemność komory sterylizacynej: 334 Litrów, wersja nieprzelotowa, z drzwiami otwieranymi automatycznie, przystosowany do załadunku poziomego przy pomocy wózka, z wbudowaną drukarką do rejestracji parametrów procesu. Temperatura sterylizacji: 121'C i 133'C. | Dla potrzeb Zakładów naukowych Instytutu w Zakładzie Pożywek przeprowadza się średnio rocznie 860 cykli sterylizacji pożywek, szkła i drobnego sprzętu laboratoryjnego. | E-0243 | Osiński Zbigniew, tel.3080 | 2008.08.08 | 2008.08.08
PP | 8-3284/0-0 | 193790.55 | PP/AP/005/S | AUTOKLAW SMS AS 666 WA SER.63/ | Sterylizator (autoklaw) parowy do sterylizacji wyposażenia, szkła laboratoryjnego i pożywek mikrobiologicznych. | Maksymalna pojemność komory sterylizacynej: 334 Litrów, wersja nieprzelotowa, z drzwiami otwieranymi automatycznie, przystosowany do załadunku poziomego przy pomocy wózka, z wbudowaną drukarką do rejestracji parametrów procesu. Temperatura sterylizacji: 121'C i 133'C. | Dla potrzeb Zakładów naukowych Instytutu w Zakładzie Pożywek przeprowadza się średnio rocznie 860 cykli sterylizacji pożywek, szkła i drobnego sprzętu laboratoryjnego. | E-0243 | Osiński Zbigniew, tel.3080 | 2008.08.08 | 2008.08.08
PP | 8-4248/0-0 | 168938 | PP/AP/009/S | STERYLIZATOR PAROWY TUTTNAUER MODEL 6690CMG/ | Sterylizator (autoklaw) parowy do sterylizacji wyposażenia, szkła laboratoryjnego i pożywek mikrobiologicznych. | Maksymalna pojemność komory sterylizacynej: 340 Litrów, wersja nieprzelotowa, z drzwiami otwieranymi automatycznie, przystosowany do załadunku poziomego przy pomocy wózka, z wbudowaną drukarką do rejestracji parametrów procesu. Temperatura sterylizacji w zakresie 105°C - 140°C. | Dla potrzeb Zakładów naukowych Instytutu w Zakładzie Pożywek przeprowadza się średnio rocznie 860 cykli sterylizacji pożywek, szkła i drobnego sprzętu laboratoryjnego. | E-0243 | Osiński Zbigniew, tel.3080 | 2018.04.20 | 2018.04.26
DT | 6-4263/0-0 | 571835.75 |  | AGREGAT WODY LODOWEJ WSAT-XSC 320,6/ | do utrzymania precyzyjnych procesów technologicznych wymagających konkretnych parametrów powietrza oraz do schładzania maszyn i urządzeń | Moc: 418,3 kW |  | teren PIWet-PIB | Roman Pruchniak 818893130 | 2018.06.21 | 2018.06.29
DT | 8-3193/0-0 | 181936.2 | DT/AP/036.1 | URZĄDZENIE DO STERYLIZACJI POMIESZCZEŃ Z WYKORZ.GAZOWEJ/ | dekontaminacja pomieszczeń | BIOQUELL Z | dekontaminacja pomieszczeń | MFB - spalarnia | Adrian Skorupski 818893338 | 2008.02.29 | 2008.02.29
DT | 8-3194/0-0 | 181936.2 | DT/AP/037.1 | URZĄDZENIE DO STERYLIZACJI POMIESZCZEŃ Z WYKORZ.GAZOWEJ/ | dekontaminacja pomieszczeń | BIOQUELL Z | dekontaminacja pomieszczeń | MFB - spalarnia | Adrian Skorupski 818893338 | 2008.02.29 | 2008.02.29
DT | 8-3195/0-0 | 181936.2 | DT/AP/038.1 | URZĄDZENIE DO STERYLIZACJI POMIESZCZEŃ Z WYKORZ.GAZOWEJ/ | dekontaminacja pomieszczeń | BIOQUELL Z | dekontaminacja pomieszczeń | MFB - spalarnia | Adrian Skorupski 818893338 | 2008.02.29 | 2008.02.29
DT | 8-3447/0-0 | 317016.87 | DT/AP/026.1 | AUTOKLAW DO DEKONTAMINACJI-POM.0-229/ | inaktywacja odpadów | Model: GEL HS 6610 EMB-2 | inaktywacja odpadów | NBL 0-229 | Adrian Skorupski 818893338 | 2008.11.28 | 2008.11.28
DT | 8-3449/0-0 | 292093.22 | DT/AP/027.1 | AUTOKLAW DO DEKONTAMINACJI-O-211/ | inaktywacja odpadów | Model: GEL HS 666 EMB-2 | inaktywacja odpadów | NBL 0-211 | Adrian Skorupski 818893338 | 2008.11.28 | 2008.11.28
DT | 8-3451/0-0 | 447158.86 | DT/AP/054.1 | AUTOKLAW DEKONTAMINACYJNY-POM.ZO-010/ | inaktywacja odpadów | Model: GEL HS 6610 EMB-2 | inaktywacja odpadów | MFB ZO-010 | Adrian Skorupski 818893338 | 2008.11.28 | 2008.11.28
ZFW | 8-3730/0-0 | 178173.78 | ZFW/PP/052.1/S | SPEKTROFOTOMETR NIRFLEX N-500/DW-200/ | zastosowanie spektroskopii bliskiej podczerwieni w analizie jakościowej immunologicznych weterynaryjnych produktach laczniczych. | producent: BUCHI; nr seryjny bazy 10000068365; nr seryjny modułu 10000068436 | metoda referencyjna dla kulometrycznego oznaczania wilgotności szczątkowej w produktach leczniczych metodą Karla Fischera. | C1.13 | Katarzyna Pasik, 81-8893136 | 2010.12.17 | 2010.12.22
ZHS | 8-2806/0-0 | 193532.11 | ZHS/PP/105 | ZESTAW DO CHROMATOGRAFII GAZOWEJ Z WYPOSAŻ./Agilent 6890N | Przenaczony do wykonywania badań naukowych | Aparat z detektorem typu FID | Badania naukowe. Wcześniej był używany do oznaczania GTH | C.3.18 | Aleksandra Grelik, tel. 81-8893296 | 2005.03.11 | 2005.03.11
ZHS | 8-2843/0-0 | 177598.55 | ZHS/PP/047/S | SYSTEM PCR W CZASIE RZECZYWISTYM / | Prowadzenie badań wykrywania i oznaczania sekwencji DNA/aparat niezbędny do wykonywania reakcji PCR w czasie rzeczywistym | Aparat typu kapilarnego/ 32 miejsca robocze/ grzanie i chłodzenie poprzez strumień powietrza. | Badania wykrywania i oznaczania zawartości GMO w paszach, badania mikrobiologiczne i przetworzonego białka zwierzęcego zgodnie z zakresem metod i procedur analitycznych stosowanych w zakładzie | Pracownia 1036 | Zbigniew Sieradzki, tel. 81-8893080 | 2005.06.27 | 2005.06.27
ZHS | 8-3163/0-0 | 185074 | ZHS/PP/007.1/S | APARAT 7500 QST REAL-TIME PCR SYSTEM +PC TOWER/ | Prowadzenie badań wykrywania i oznaczania sekwencji DNA/aparat niezbędny do wykonywania reakcji PCR w czasie rzeczywistym | Aparat typu studzienkowego/ płytka robocza dla 96 reakcji/ grzanie i chłodzenie poprzez termoblok. | Badania wykrywania i oznaczania zawartości GMO w paszach, badania mikrobiologiczne i przetworzonego białka zwierzęcego zgodnie z zakresem metod i procedur analitycznych stosowanych w zakładzie | Pracownia 1036 | Zbigniew Sieradzki, tel. 81-8893080 | 2007.12.28 | 2007.12.28
ZHS | 8-3201/0-5 | 193532 | ZHS/PP/114 | CHROMATOGRAF GAZOWY AGILENT-WZWET OLSZTYN/ | Oznaczanie markera GTH w ubocznych produktach pochodzenia zwierzęcego - w razie awarii GC-MS | Detektor płonieniowo - jonizacyjny (FID). | Oznaczanie markera GTH w ubocznych produktach pochodzenia zwierzęcego - w razie awarii GC-MS | C 3.18 | Aleksandra Grelik 81 8893296, Ewelina Kowalczyk 81 889 3080 | 2008.03.01 | 2008.03.01
ZHS | 8-3588/0-0 | 699900.01 | ZHS/PP/141/S | CHROMATOGRAF CIECZOWY AGILENT 1200/G1200/G6140 | Wykrywanie i onaczanie zawartości substancji przeciwbakteryjnych w paszach i paszach leczniczych oraz alkaloidów sporyszu, tropanowych i pirolizydynowych w paszach i żywności. | Detektor mas pojedynczy kwadrupol, detektor DAD. | Wykrywanie i onaczanie zawartości substancji przeciwbakteryjnych w paszach i paszach leczniczych oraz alkaloidów sporyszu, tropanowych i pirolizydynowych w paszach i żywności - badania usługowe i urzędowe. | C 3.17 | Monika Przeniosło-Siwczyńska, EwelinaPatyra, Aleksandra Grelik, Ewelina Kowalczyk 81 8893081, 81 8893080 | 2009.06.19 | 2009.06.30
ZHS | 8-3754/0-0 | 510522.3 | ZHS/PP/177/S | CHROMATOGRAF HPLC CIECZOWY AGILENT 1100/ | Onaczanie zawartości substancji przeciwbakteryjnych w paszach i paszach leczniczych, oznaczanie zawartości formaldehydu. Oznaczanie alkaloidów sporyszu. | Detektor DAD i FLD. | Onaczanie zawartości substancji przeciwbakteryjnych w paszach i paszach leczniczych, oznaczanie zawartości formaldehydu. Oznaczanie alkaloidów sporyszu. | C 3.17 | EwelinaPatyra 81 8893081 | 2011.02.10 | 2011.02.24
ZHS | 8-3869/0-0 | 283438.74 | ZHS/PP/178/S | CHROMATOGRAF GAZOWY Z DETEKTOREM MAS/Agilent 7890A/5975 | Oznaczanie markera GTH w ubocznych produktach pochodzenia zwierzęcego. | Detektor mas. | Oznaczanie markera GTH w ubocznych produktach pochodzenia zwierzęcego - badania usługowe i urzędowe. | C 3.18 | Aleksandra Grelik 81 8893296 | 2011.12.29 | 2011.12.30
ZHS | 8-3882/0-0 | 299926.89 |  | CHROMATOGRAF CIECZOWY MODEL AGILENT 1260/ | Przeznaczony do wykonywania badań naukowych | Detektor DAD, UVIS | Przeznaczony do badania substancji niepożądanych w paszach | C 3.17 | Ewelina Patyra, tel. 81-8893081 | 2012.01.17 | 2012.01.30
ZHS | 8-4300/0-0 | 177598.55 | ZHS/PP/258/S | SYSTEM PCR W CZASIE RZECZYWISTYM/ | Prowadzenie badań wykrywania i oznaczania sekwencji DNA/aparat niezbędny do wykonywania reakcji PCR w czasie rzeczywistym | Aparat typu kapilarnego/ 32 miejsca robocze/ grzanie i chłodzenie poprzez strumień powietrza. | Badania wykrywania i oznaczania zawartości GMO w paszach, badania mikrobiologiczne i przetworzonego białka zwierzęcego zgodnie z zakresem metod i procedur analitycznych stosowanych w zakładzie | Pracownia 1036 | Zbigniew Sieradzki, tel. 81-8893080 | 2019.07.31 | 2019.07.31
ZHS | 8-4324/0-0 | 177598.55 | ZHS/PP/259/S | SYSTEM PCR W CZASIE RZECZYWISTYM/ | Prowadzenie badań wykrywania i oznaczania sekwencji DNA/aparat niezbędny do wykonywania reakcji PCR w czasie rzeczywistym | Aparat typu kapilarnego/ 32 miejsca robocze/ grzanie i chłodzenie poprzez strumień powietrza. | Badania wykrywania i oznaczania zawartości GMO w paszach, badania mikrobiologiczne i przetworzonego białka zwierzęcego zgodnie z zakresem metod i procedur analitycznych stosowanych w zakładzie | Pracownia 1036 | Zbigniew Sieradzki, tel. 81-8893080 | 2019.12.31 | 2019.12.31
ZHS | 8-4378/0-0 | 2431106.07 | ZHS/PP/256/S | CHROMATOGRAF CIECZOWY SCIEX EXION LC AC/ | Oznaczanie substancji przeciwbakteryjnych, niedozwolonych antybiotykowych stymulatorów wzrostu (NASW) w paszach oraz badania pasz leczniczych. | UHPLC ze Spektrometrem masowym QTRAP 5500+. Spektrometr masowy typu potrójny kwadrupol wyposażony w liniową pułapkę jonową. Zakres mas 5 do 1250 m/z w trybie qqq i 5 do 1000 w trybie qtrap.Komora zderzeń: wysokosprawna, umożliwiająca obserwowanie przynajmniej 500 par MRM w trakcie 1s. Dodatkowo wyposażony w SelexION. System UHPLC1300 bar o najniższym przenoszeniu obejmujący modul kontrolny, degaser, pompę, autosampler i piecyk kolumny. | Badania wykrywania i oznaczania substancji przeciwbakteryjnych, niedozwolonych antybiotykowych stymulatorów wzrostu (NASW) w paszach oraz badania pasz leczniczych. | C 3.16 | EwelinaPatyra 81 8893081 | 2021.10.13 | 2021.10.18
ZHS | 8-4379/0-0 | 1674327 | ZHS/PP/257/S | CHROMATOGRAF CIECZOWY SCIEX EXION/ | Prowadzenie badań wykrywania i oznaczania toksyn pochodzenia roślinnego. Rozwijanie nowych kierunków badań w zakresie toksyn roślinnych. Dostosowanie istniejących metod do wymogów prawa unijnego. | UHPLC ze Spektrometrem masowym QTRAP 5500+. Spektrometr masowy typu potrójny kwadrupol wyposażony w liniową pułapkę jonową. Zakres mas 5 do 1250 m/z w trybie qqq i 5 do 1000 w trybie qtrap.Komora zderzeń: wysokosprawna, umożliwiająca obserwowanie przynajmniej 500 par MRM w trakcie 1s. System UHPLC1300 bar o najniższym przenoszeniu obejmujący modul kontrolny, degaser, pompę, autosampler i piecyk kolumny. | Badania naukowe. Badania na potrzeby krajowego laboratorium referencyjnego ds. toskyn roślinnych | C 3.16 | Ewelina Kowalczyk 81 889 3080 | 2021.12.06 | 2021.12.10
ZCHP | 8-3833/0-0 | 179919.12 | ZCHP/AP/315 | MIKROSKOP BADAWCZY OLYMPUS BX53 Z KAMERĄ XC50/ | prowadzenie mikrobilogicznych i parazytologicznych badań naukowych oraz ich dokumentacja z wykorzystaniem kamery oraz oprogramowania | obiektywy plan fluorytowe: 4x, 10x, 20x, 40x, 60x, immersyjny 100x; kondensor do pracy w jasnym polu, ciemnym polu i kontraście Nomarskiego z polaryzatorem; przystawka do fluorescencji:UV wąskopasmowy, niebieski, zielony; Kamera Olympus XC50:sensor CCD, rozdzielczość 2576x1932 pikseli, wielkość piksela3,4x3,4um z łącznikiem do mikroskopu(regulacja ostrości i centrowanie); oprogramowanie cellSens Dimension 1.18 (Build16686) | nie dotyczy | C1(parter), pokój 18 | Andrzej Bober, 81-8893138 | 2011.12.19 | 2011.12.21
ZAO | 8-4056/0-0 | 178073.35 | ZAO/AP/108 | ZESTAW DO ANALIZY REAL TIME PCR/ | Ilościowa i jakościowa detekcja markenów genetycznych w czasie rzeczywistym. | Paramatry termocyklera: Blok grzejno-chłodzący o budowie modułowej i maksymalnej pojemności 384 probówek. Zakres temperatury 0-100˚C, przy dokładności ± 0,2˚C. Gradient termo-dynamiczny o rozpiętości 24˚C oraz zakersie 30-100 ˚C. Fluorescencyjna detekcja produktu w oparciu o źródło światła LED. Zakres spektralny światła wzbudzajacego/emisyjnego 450-690 nm, z możliwością ozanczania jednocześnie do 4 kanałów pomiarowych w próbce. Posiada system detekcji dla barwników: SYBR GREEN, FAM, HEX, VIC, TET, Cal Gold 540, ROX, TEXAS RED, Cal Red 610, Cy5, Quasar oraz dodatkowy kanał dla techniki FRET. |  | 0159 | dr Ewelina Iwan (3370) | 2015.09.17 | 2015.10.20
ZAO | 8-4131/0-0 | 798252.78 | ZAO/AP/001.1/S | SKANER MIKROMACIERZY SURESCAN DX Z WYPOSAŻENIEM/ | Analiza ekspresji genów w komórkach krwi zwierząt zakażonych retrowirusami metodą mikromacierzy DNA. | Skaner oraz oprogramowanie umożliwiają skanowanie i analizę obrazu mikromacierzy różnych producentów; wzbudzenie za pomocą laserów ciał stałych (532nm) i (640nm) umożliwiających stosowanie barwników: Cyjanina 3, Cyjanina 5, Alexa 647, Alexa 555, i Alexa 660; automatyczny podajnik; czytnik kodów paskowych; zasięg dynamiczny pozwalający na wykrycie zmian w ekspresji genu w bardzo szerokim zakresie sięgającym 6-rzędów wielkości; dynamiczny autofokus; wewnetrzny system kalibracji. |  | C2.02 | dr Aneta Pluta (3113) | 2016.12.02 | 2016.12.05
ZAO | 8-4137/0-0 | 1299495 | ZAO/PP/001/S | SPEKTROMETR MAS-MALDI-TOF/TOF AUTOFLEX SPEER/ | Identyfikacja gatunkowa mikrooganizmów izolowanych w łańcuchu żywnościowym oraz badaniach diagnostycznych zwierząt na podstawie widma masowego, badania białek i peptydów obecnych w próbce analitycznej. | Pomiar stosunku masy do ładunku elektrycznego danego jonu z wykorzystaniem desorpcji laserowa z udziałem matrycy (Matrix Assisted Laser Desorption Ionisation, MALDI) oraz analizatora czasu przelotu (Time Of Flight, TOF). W zestawie stacja komputerowa. Parametry trybu MS: • rozdzielczość w trybie liniowym 1.000 FWHM przy ok. 12.000 m/z • czułość w trybie liniowym: S/N > 100:1 dla 500 fmol BSA • dokładność mas w trybie liniowym dla mieszaniny peptydów: 100 ppm z kalibracją zewn. i 90 ppm z kalibracją wewn.; • rozdzielczość w trybie z odbiciem 25.000 FWHM przy ok. 3.000 m/z • czułość w trybie z odbiciem S/N > 100:1 dla 250 amol peptydów o masie ok. 1 500 m/z • dokładność mas w trybie z odbiciem dla mieszaniny peptydów: 10 ppm z kalibracją zewn. i 2 ppm z kalibracją wewn. Parametry w trybie MS/MS: • czułość: S/N min. 10:1 dla 250 amol peptydów o masie fragmentu ok. 1 000 m/z • rozdzielczość 2.500 dla jonów fragmentacyjnych przy ok. 1 000 Da • średnia dokładność mas: 0,05 Da | Biotypowanie mikroorganizmów na zlecenie Laboratorów Referencyjnych zlokalizowanych w PIWet-PIB | C2.03 | mgr Marta Pietruk (3427) | 2016.12.15 | 2016.12.28
ZAO | 8-4166/0-0 | 499380 | ZAO/AP/016/S | SEKWENATOR NASTĘPNEJ GENERACJI MiSeg FIRMY IIIumina,Inc/ | Urządzenie służące do wysokoprzepustowego odczytywania sekwencji genetycznej organizmów. | Sekwenator następnej generacji wykorzystujący technologię SBS – sequencing by sythesis w oparciu o platformę Illumina - krótkie odczyty. Maksymalne parametry; długość odczytu - do 2 x 300 bp oraz ilosć generowanych danych - do 15 Gb, w trakcie jednego cyklu pracy |  | C2.01 | mgr Aleksandra Giza (3427) | 2017.04.03 | 2017.05.22
ZAO | 8-4214/0-0 | 244770 | ZAO/AP/050.1 | URZĄDZ.DO AUTOMAT.NANOSZENIA MATRYCY NA PŁYT.MALDI/ | Urządzenie wykorzystywane dorównomiernego nakładania matrycy (substancji umożliwiającej jonizację) w badaniach wykonywanych z użyciem urządzenia MALDI TOF-MS/MS. | Podgrzewana igła pod ciśnieniem o przepływie od 0.005-0.500 ml/min, temperaturze do 130 ⁰C i ciśnieniu do 2 barów, rozmiar kropli <5 mikronów. Możliwość przygotowania 5 płytek szklanych (25 x 75mm) lub jednej płytki MTP. |  | 1011 | mgr Marta Pietruk (3427) | 2017.10.19 | 2017.11.30
ZAO | 8-4304/0-0 | 194464.23 | ZAO/AP/082/S | AUTOMATYCZNA STACJA DO EKSTRAKCJI DNA/RNA / | Automatyczna izolacja i oczyszczanie DNA i RNA z różnych materiałów biologicznych | Technologia izolacji oparta na złożu magnetycznym w napełnionych fabrycznie jednorazowych kardridżach, jednoczesna izolacja 1-48 próbek. Obsługa poprzez tablet, z systemem rejestrowania kodów kreskowych, lampą UV. Stacja zawiera dwie tace (stelaże), na których umieszcza się jednorazowe kardridże. |  | C2.04 | mgr Marta Pietruk (3427) | 2019.07.29 | 2019.08.30
ZAO | 8-4310/0-0 | 450000 | ZAO/PP/079.1/S | AUTOMATYCZNA STACJA PIPETUJĄCA / | Przygotowanie bibliotek DNA do sekwencjonowania wysokoprzepustowego | Stacja składa się z głównej platformy i znajdujących się w jej obrębie: ramiamienia pipetującego z 8-kanałową głowicą pipetującą, raminia chwytającego, magnesu, bloku chłodzącego, bloku grzewczego, kamer monitorujących. Obsługa za pomocą komputera i odpowiedniego oprogramowania Biomek i-Series zgodnego z systemem Windows. |  | C2.06 | mgr Marta Pietruk (3427) | 2019.07.23 | 2019.10.30
ZAO | 8-4343/0-0 | 1903006.8 | ZAO/PP/108/S | WYSOKOPRZEPUSTOWY SEKWENATOR ILLUMINA/ | Urządzenie służące do wysokoprzepustowego odczytywania sekwencji genetycznej organizmów. | Sekwenator następnej generacji wykorzystujący technologię SBS – sequencing by sythesis w oparciu o platformę Illumina - krótkie odczyty. Maksymalne parametry; długość odczytu - do 2 x 150 bp oraz ilosć generowanych danych - do 120 Gb, w trakcie jednego cyklu pracy | Identyfikacja patogenów i analizy epidemiologiczne na potrzeby Inspekcji Weterynaryjnej | C2.01 | mgr Aleksandra Giza (34 27) | 2020.11.04 | 2020.11.20
ZAO | 4-4410/0-0 | 154857 | ZAO/AP/134 | Serwer PowerEdge R840/R840 | Urządzenie służące do gromadzenia danych powstałych w wyniku analiz bioinformatycznych sekwencji genomowych | Maksymalnie cztery procesory Intel® Xeon® Scalable drugiej generacji i do 112 rdzeni obliczeniowych Obsługa dużych zestawów danych dzięki maksymalnie 48 modułom pamięci DIMM (w tym 24 układom NVDIMM) o łącznej pojemności do 15,36 TB Skalowanie pojemności i wydajności z zastosowaniem do 26 dysków twardych lub SSD 2,5" (w tym maksymalnie 24 napędów NVMe) Szybsze działanie aplikacji dzięki dwóm procesorom graficznym o podwójnej szerokości lub dwóm kartom FPGA Szybkie przesyłanie danych za pośrednictwem całkowicie zintegrowanych połączeń UPI | Analiza bioinformatyczna danych na potrzeby Inspekcji Weterynaryjnej | Serwerownia PIWet-PIB | mgr Marta Pietruk (3427) | 2022.10.17 | 2022-10-24
ZAO | 4-4411/0-0 | 154857 | ZAO/AP/135 | Serwer PowerEdge R840/R840 | Urządzenie służące do gromadzenia danych powstałych w wyniku analiz bioinformatycznych sekwencji genomowych | Maksymalnie cztery procesory Intel® Xeon® Scalable drugiej generacji i do 112 rdzeni obliczeniowych Obsługa dużych zestawów danych dzięki maksymalnie 48 modułom pamięci DIMM (w tym 24 układom NVDIMM) o łącznej pojemności do 15,36 TB Skalowanie pojemności i wydajności z zastosowaniem do 26 dysków twardych lub SSD 2,5" (w tym maksymalnie 24 napędów NVMe) Szybsze działanie aplikacji dzięki dwóm procesorom graficznym o podwójnej szerokości lub dwóm kartom FPGA Szybkie przesyłanie danych za pośrednictwem całkowicie zintegrowanych połączeń UPI | Analiza bioinformatyczna danych na potrzeby Inspekcji Weterynaryjnej | Serwerownia PIWet-PIB | mgr Marta Pietruk (3427) | 2022.10.17 | 2022-10-24
Państwowy Instytut Weterynaryjny-Państwowy Instytut Badawczy, Puławy, aktualizacja dnia 2024.02.01 o godz. 15:20
Infrastruktura Badawcza
105 pozycji